68






    УТВЕРЖДАЮ








Начальник Главного управления 








МЧС России по Томской области 








полковник внутренней службы 












М.В. Бегун









31 января 2018г.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
[image: image9.emf]3

1 1

5

0

1

2

3

4

5

6

Октябрьский  Ленинский  Кожевниковский Кировский


Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 
2017 года  
 [image: image2.emf] 


ТОМСК - 2018
СОДЕРЖАНИЕ

	I. Общие положения………………………………………………..............
	3

	

	II. Доклад по правоприменительной практике в области организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора ……………………………………………………..…………..…………………..
	5

	

	III. Доклад по правоприменительной практике в области организации и осуществления федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………………...

IV. Доклад по правоприменительной практике в области организации и осуществления государственного надзора в области гражданской обороны …………………………………………………………………………………..
	39
49

	

	V. Доклад по правоприменительной практике в области лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений …………………………………………………………
	55

	

	VI. Доклад по правоприменительной практике в области лицензионного контроля при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры………………………………………………………………..
	69

	

	VII. Доклад по правоприменительной практике в области организации и осуществления государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок……………………………………………………………………………
VIII. Вопросы предпринимателей о профилактике правонарушений……...
	83
88

	

	
	

	

	
	


I. Общие положения
Настоящий обзор разработан в целях реализации положений статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 45 «дорожной карты» по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559- р, пункта 4.4. приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утверждённой президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.12.2016 № 12), пунктов 4.2. и 4.3., раздела 3 паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (приложение № 1), утверждённого на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21 февраля 2017 года), указания Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России от 28.02.2017 № 19-4-1-752. 

Целями обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и территориальными органами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, иных нормативных документов, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

снижение количества нарушений обязательных требований и повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных требований;

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов применения органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и территориальными органами обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;
выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.
II. Федеральный государственный пожарный надзор

1. Состояние обстановки с пожарами и последствиями от них, анализ пожаров на объектах защиты

За 12 месяцев 2017 года на территории Томской области произошло 916 пожаров (-8,58%, АППГ - 1002), погибло 59 человек (- 1,67%, АППГ - 60), травмировано 37 человек (-26%, АППГ - 50).
Основное количество пожаров произошло в зданиях жилого назначения - 637  случаев или 69,5% от общего количества (-10%, АППГ - 709), на которых погиб 59 человек, а также на транспортных средствах - 95 случаев или 10,3% от общего количества (-20%, АППГ - 119).
Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнём - 233 случая (-9,69%, АППГ - 258); нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления - 197 (-7%, АППГ - 212); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 252 (7,7%, АППГ - 234).
Основное количество пожаров произошло на предприятиях торговли - 27 случаев (2,95% от общего количества пожаров), в зданиях предприятий производственного и складского назначения - 31 случай (3,38%), на предприятиях сервисного и бытового обслуживания - 29 случаев (3,17%). 

Наибольшее количество пожаров произошло по причине нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем. 

Объекты, на которых произошли пожары, по категориям риска распределились следующим образом: 3 объекта, отнесенных к высокой категории риска, 8 значительного риска, 35 среднего риска, 260 умеренного риска, 475 низкого риска. 135 пожаров произошел на не категорируемом объекте защиты.
2. Анализ проводимой профилактической работы

2.1.  Профилактическая работа.
Всего в рамках указанной деятельности за истекший период 2017 года территориальными подразделениями совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками полиции осуществлено 3188 профилактических мероприятия в местах проживания населения, ведущего асоциальный образ жизни.

Проведено 83535 дворовых обхода, 377 сходов граждан с охватом 7960 человек, проинструктирован 103553 человек, распространено 101526 памятки и листовки.

При реализации поставленных задач по информационному сопровождению деятельности территориального органа МЧС России по Томской области и пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности, за истекший период 2017 года организовано взаимодействие со средствами массовой информации и институтами гражданского общества. Всего за отчетный период в средствах массовой информации и интернет - ресурсах опубликовано 3388 материалов, из них:

1294 выступление по противопожарной тематике на радио;

12 брифингов и пресс-конференций по противопожарной тематике;

286 информационных материалов по телевидению;

272 материала в печатных СМИ;

1524 материала по противопожарной тематике на интернет сайтах.

При проведении мероприятий по надзору государственными инспекторами в обязательном порядке проводятся противопожарные инструктажи, а на объектах с массовым пребыванием людей и практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, всего за истекший период 2017 года проведено 719 инструктажей.
Состояние оперативной обстановки в регионе и проводимой профилактической работы находится на постоянном контроле, реализация мероприятий позволяет не допустить роста основных показателей.

2.2. Работа, осуществляемая в рамках сезонных профилактических мероприятий
В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий Главным управлением МЧС России по Томской области во взаимодействии с органами исполнительной власти Томской области, органами местного самоуправления и другими заинтересованными организациями реализуется комплекс организационно - практических мероприятий, в рамках которого сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области проводятся плановые и внеплановые проверки, а также профилактические обследования с практическими тренировками по эвакуации людей в случае возможной чрезвычайной ситуации, противопожарными инструктажами с должностными лицами, непосредственно задействованными в организации и проведении праздничных мероприятий, дается оценка работоспособности и своевременности технического обслуживания систем противопожарной защиты, проверяется наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации.

В целях безаварийного прохождения отопительного сезона в сентябре, октябре 2017 года проводилась сезонная профилактическая операция «Отопительный сезон», в рамках которой проводились следующие мероприятия:

профилактические обследования котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива;

информирование население через средства массовой информации о правилах эксплуатации печей, других отопительных приборов и мерах пожарной безопасности в период осенне-зимнего пожароопасного периода;

размещение на объектах защиты наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара;

информирование органы местного самоуправления и руководителей объектов о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов теплоэнергетики;

дополнительные противопожарные инструктажи с руководством и персоналом указанных учреждений.

Проведено 297 проведенных профилактических обследований котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива. Проведено 334 противопожарных инструктажей с руководством и персоналом объектов. Выдано 14 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Проведено 79 выступлений и публикаций в СМИ о правилах эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. Распространено 11279 агитационных материалов по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара. Проведено 354 сельских сходов по правилам эксплуатации печей и других отопительных приборов, а также по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара.

2.3. Взаимодействие с предпринимательским сообществом.
С целью снижения административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства Главным управлением МЧС России по Томской области заключены соглашения о взаимодействии:

- Уполномоченным по защите прав предпринимателей по Томской области Падериным Валерием Анатольевичем;

- Томским региональным отделением Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (Председатель Совета - Самойлов Михаил Владимирович);

- Томской Торгово-промышленной палатой (Президент Томской ТПП
- Эскин Аркадий Яковлевич).

В рамках реализации данных соглашений управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области ежеквартально участвует в проводимых совместных совещаниях и семинарах при участии иных контрольно-надзорных органов с приглашением предпринимателей различного уровня.

На данных совещаниях рассматриваются следующие вопросы:

- совершенствования надзорной деятельности, в том числе анализируются меры по снижению «административных барьеров» при проведении мероприятий по контролю;

- порядок консультирования предпринимателей по вопросам организации обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты;

- внедрение независимой оценки пожарного риска, как альтернативного метода государственного контроля в области пожарной безопасности;

- изменения законодательства в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также пожарной безопасности.

3. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований пожарной безопасности на объектах защиты.
В общей сложности территориальными отделами надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области за 2017 год в рамках проведения плановых проверок было выявлено 1255 нарушения требований пожарной безопасности.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности, выявляемыми государственными инспекторами по пожарному надзору на территории Томской области являются:

нарушения связанные с возможной причиной возникновения пожара - 61, что составляет 5 % от общего числа нарушений требований пожарной безопасности;

нарушения связанные с обеспечением безопасности людей – 768, что составляет 61 % от общего числа нарушений требований пожарной безопасности;

нарушения связанные с ограничением распространения пожара – 259, что составляет 20 % от общего числа нарушений требований пожарной безопасности;

нарушения с созданием условий для успешного тушения пожара - 167, что составляет 14 % от общего числа нарушений требований пожарной безопасности.

При этом установлено, что основной причиной возникновения вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности являются высокие финансовые издержки (более 55%), которые необходимы для соблюдения того или иного требования пожарной безопасности. 

3.1. Реализация риск ориентированного подхода при осуществлении надзорных функций.
Сформированы, утверждены и ведутся перечни объектов защиты, относящиеся к категориям высокого и значительного рисков в соответствии с приложением Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном постановлением правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (далее – Положение).

Всего на территории Томской области расположено 32873 объектов защиты, из которых: 821 объект высокой категории риска, 1391 объект значительной категории риска, 913 объектов средней категории риска, 6230 объектов умеренной категории риска и 103611 объектов низкой категории риска.

За истекший период 2017 года органами государственного пожарного надзора проведено 475 плановых проверок объектов защиты, что составляет 100% от числа запланированных.

По контролю за исполнением ранее выданных предписаний государственными инспекторами по пожарному надзору проведено 175 внеплановые проверки, по иным основаниям – 44.

О результатах данных проверок направлено 222 информаций, из них в органы власти 162, прокуратуру – 60.

Напомним, что в соответствии с критериями отнесения объектов защиты к определенной категории рисков, изложенных в приложении к Положение, различают следующие категории риска объектов защиты:

· объекты высокого риска;

· объекты значительного риска;

· объекты среднего риска;

· объекты умеренного риска;

· объекты низкого риска;

При этом в соответствии с п. 21 Положения Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

· для категории высокого риска - один раз в 3 года;

· для категории значительного риска - один раз в 4 года;

· для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет;

· для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет.

· В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

При отнесении объектов защиты к категориям риска используются:

· классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности, пожарной и взрывопожарной опасности, а также наружных установок по пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

· классификация опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

· классификация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска, изложены в приложении к Положению.


Официальный текст Положения размещен на официальном сайте МЧС России (www.mchs.gov.ru), а также сайте Главного управления МЧС России по Томской области (http://70.mchs.gov.ru). Кроме того, все необходимые нормативные правовые документы можно найти в сети интернет.


В процессе жизненно цикла объекта защиты (здания, сооружения) возможно, изменение категории риска объекта защиты, при выполнении условий, приведенных в пункте 3 Критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска. 

В соответствии с критериями вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на используемых ими объектах защиты обязательных требований:

объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований к категориям значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска соответственно при соблюдении одного из следующих условий:

создание в установленном законодательством Российской Федерации порядке подразделения пожарной охраны для защиты соответствующих объектов (за исключением добровольных пожарных формирований);

наличие в структуре юридического лица и у индивидуального предпринимателя, которые используют объект защиты, подразделения, занимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый состав которого имеет специальное пожарно-техническое образование и стаж работы в системе государственного пожарного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет;

проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соответствия указанного объекта требованиям пожарной безопасности;

отсутствие при последней плановой проверке нарушений требований пожарной безопасности;

объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований к категории значительного риска, подлежат отнесению к категории среднего риска в случае отсутствия на объекте защиты пожаров за последние 5 лет;

объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований к категории среднего, умеренного и низкого риска, подлежат отнесению к категории значительного, среднего и умеренного риска соответственно при наличии следующих условий:

проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки пожарного риска) с выводом о невыполнении условий соответствия указанного объекта требованиям пожарной безопасности;

наличие сведений о происшедшем на объекте защиты пожаре в течение последних 5 лет;

наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя на объекте защиты в течение последних 3 лет.

Отнесение объектов защиты к категориям риска осуществляется:

а) решением главного государственного инспектора субъекта Российской Федерации по пожарному надзору (его заместителя) - при отнесении к категории высокого риска;

б) решением главного государственного инспектора города (района) субъекта Российской Федерации по пожарному надзору (его заместителя) по месту нахождения объекта защиты - при отнесении к иным категориям риска;

в) решениями главных государственных инспекторов специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы в пределах установленной компетенции по месту нахождения объекта защиты - при отнесении к категории высокого, значительного, среднего, умеренного и низкого риска.

В случае пересмотра решения об отнесении объекта защиты к одной из категорий риска решение об изменении категории риска на более высокую категорию принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие решения об отнесении к соответствующей категории риска.

Решение об изменении категории риска на более низкую категорию принимается должностным лицом, которым ранее было принято решение об отнесении к категории риска, с направлением указанного решения, а также документов и сведений, на основании которых оно было принято, должностному лицу, уполномоченному на принятие решения об отнесении к соответствующей категории риска.

При отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска объект защиты считается отнесенным к категории низкого риска.

На официальном сайте Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальных органов размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация об объектах, отнесенных к категориям высокого и значительного рисков, содержащаяся в перечнях объектов защиты:

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками (правообладателями) объектов защиты, которым присвоены указанные категории риска;

б) индивидуальный номер налогоплательщика;

в) место нахождения объекта защиты;

г) категория риска и дата принятия решения об отнесении объекта защиты к категории риска.

По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками (правообладателями) объектов защиты, орган государственного пожарного надзора предоставляет им информацию о присвоенной используемым ими объектам защиты категории риска, а также сведения, использованные при отнесении таких объектов к определенной категории риска.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками (правообладателями) объектов защиты, вправе подать в установленном порядке в орган государственного пожарного надзора заявление об изменении ранее присвоенной используемым ими объектам защиты категории риска.


В рамках совершенствования процедур и процессуальных форм осуществления надзора развивается институт независимой оценки пожарного риска.

В соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ № 290, органы государственного пожарного надзора организуют и проводят в установленном  порядке проверки деятельности организаций и граждан, состояния используемых ими объектов защиты.

Вместе с тем, статьёй 144 Федерального закона № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” предусмотрено, что одной из форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности, наряду с федеральным государственным пожарным надзором, является независимая оценка пожарного риска, оформляемая в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (далее – Заключение НОР).

В соответствии с Правилами оценки соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденными постановлением Правительства РФ № 304, независимая оценка пожарного риска проводится на основании договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты и экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска.

В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет копию заключения в орган государственного пожарного надзора (тем самым уведомляя его о выборе такой формы оценки соответствия как независимая оценка пожарного риска).   

В соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом МЧС России № 644, в случае принятия органом государственного пожарного надзора заключения НОР до утверждения ежегодного плана проверки в отношении таких объектов защиты планируются:

по истечении срока, установленного для данного объекта защиты в зависимости от присвоенной ему категории риска;

по истечении одного года и более со дня поступления в орган государственного пожарного надзора заключения НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями, осуществляющими отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации № 944.

Таким образом, независимая оценка пожарного риска является частичной альтернативой государственному пожарному надзору.

На сегодняшний день на территории Томской области зарегистрировано 16 организаций, осуществляющих деятельность в области независимой оценки пожарного риска. 

С 2015 года по настоящее время в Главное управление МЧС России по Томской области поступило 206 заключений о независимой оценке пожарного риска. В 2015 году поступило 27 заключений, в 2016 году – 50, в 2017 году – 129. 

В Главном управлении МЧС России по Томской области создана комиссия по добровольной аккредитации экспертных организаций в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путём независимой оценки пожарного риска. Организована работа по приёму документов от экспертных организаций, претендующих на получение добровольной аккредитации. На сегодняшний день Главным управлением МЧС России по Томской области аккредитовано 5 организаций.

Приказом Главного управления МЧС России по Томской области создана квалификационная комиссия Главного управления МЧС России по Томской области по проверке соответствия должностных лиц, проводящих независимую оценку пожарного риска, предъявляемым требованиям. Организована работа по приёму документов от граждан, претендующих на получение квалификационного свидетельства об аккредитации. На сегодняшний день Главным управлением МЧС России по Томской области аккредитовано 26 должностных лиц экспертных организаций.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В случае проведения расчета по оценке пожарного риска на объект защиты проверяется:

соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования;

соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 272.

Таким образом, федеральный законодатель предоставляет собственнику объекта защиты право самостоятельно определить способы обеспечения пожарной безопасности своего здания, в том числе и путем использования расчетных методов.  

Реформирование надзорной деятельности предполагает замену мероприятий по контролю мерами разъясняющего, консультативного, обучающего характера. На первый план выходит обустройство и эффективность профилактических мероприятий.

3.2. Результаты составления и рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, административных расследований, постановлений о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу об административном правонарушении.


Всего за 2017 год сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы составлен 1592 протокола об административных правонарушениях, из них 1388 протоколов в отношении физических лиц и 204 протокола в отношении юридических лиц. 

Государственными инспекторами по пожарному надзору вынесено 608 постановление о назначении административных наказаний в виде штрафа, из них 434 в отношении граждан, 163 в отношении должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 11 в отношении юридических лиц.

Также государственными инспекторами по пожарному надзору вынесено 779 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения, из них 366 в отношении граждан, 227 в отношении должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 184 в отношении юридических лиц.

[image: image1.png]



Количество вынесенных постановлений о назначении административных наказаний, в зависимости от вида, представлены на диаграмме:


За 12 месяцев 2017 года государственными инспекторами по пожарному надзору прекращено 11 дел об административных правонарушениях, из них 4 в отношении граждан, 5 в отношении должностных лиц, и 2 в отношении юридических лиц.

Количество прекращенных государственными инспекторами по пожарному надзору дел об административных правонарушениях представлено на диаграмме:

[image: image4.emf]336

227

184

Постановления о назначении административных наказаний в виде 

предупреждений

в отношении граждан

в отношении должностных лиц  и 

индивидуальных 

предпринимателей

в отношении юридических лиц


3.3. Руководство по соблюдению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

В настоящее время правообладатель объекта защиты сталкивается с определенными трудностями, вызванными изменениями в законодательстве, ограниченностью времени, сложностью толкования положений законодательства о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Изменения, внесенные в ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, существенно изменяют порядок проверки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Теперь для объектов защиты, введенных в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона № 123-ФЗ, необходимо учитывать особый порядок соблюдения требований пожарной безопасности.

Для того, чтобы сделать вывод о выполнении условия соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, в качестве обязательного критерия установлено выполнение в полном объёме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами (Федеральным законом № 123-ФЗ), принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 ФЗ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).

 Выполнение части требований Федерального закона № 123-ФЗ не позволит сделать вывод о выполнении условия соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

 В соответствии с определением Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требования пожарной безопасности устанавливают специальные условия социального и (или) технического характера.

 Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, относятся к противопожарному режиму и установлены «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

 Документами, которые устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования, являются технические регламенты. Согласно ст. 7 Федерального закона № 184-ФЗ, не включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции соответствующим процессам, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии не могут носить обязательный характер.

 К нормативным документам по пожарной безопасности, согласно Федерального закона № 123-ФЗ, относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ.

 В случае отсутствия национальных стандартов, применительно к отдельным требованиям Федерального закона № 123-ФЗ или объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции соответствующим процессам разрабатываются своды правил.

 Согласно ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Перечень нормативных документов, в результате, применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ, утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474.

 Соответственно, при построении системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты по "второму" условию соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности необходимо выполнять и требования сводов правил.

Кроме того, правообладатель объекта защиты имеет право обратится в органы федерального государственного пожарного надзора за получением консультации по разъяснению применения требований пожарной безопасности, а также в ФГБУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России». 
3.4. Вопросы организации и проведения проверок объектов защиты

Планирование проверок объектов защиты осуществляется в соответствии с ежегодными планами проведения проверок объектов защиты и территорий (земельных участков), правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели с периодичностью установленной постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 в зависимости от категории риска объектов.

Порядок подготовки проектов ежегодных планов проверок, в том числе совместных проверок, их представления в органы прокуратуры и согласования, типовая форма ежегодного плана проверок и порядок согласования внеплановых проверок, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации № 489.

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждается начальником органа государственного пожарного надзора до 20 октября года. В ежегодный план включаются сведения, в том числе об отнесении объекта защиты и территории (земельного участка) к определенной категории риска. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного плана направляется органом государственного пожарного надзора главных управлений МЧС России по субъекту Российской Федерации в соответствующий орган прокуратуры.

Ежегодный план каждого органа государственного пожарного надзора, до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, публикуется главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации, на их официальных сайтах в сети "Интернет", а также размещается на информационных стендах в помещениях органов государственного пожарного надзора, непосредственно участвующих в исполнении государственной функции.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения внеплановой проверки, является:

1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, гражданином ранее выданного органом государственного пожарного надзора предписания об устранении нарушения и (или) по устранению несоответствия;

2) наличие решения органа власти об установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории;

3) поступление в орган государственного пожарного надзора:

сведений от организаций, граждан, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса функциональной пожарной опасности;

обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов власти (должностных лиц органов государственного пожарного надзора, в том числе результатов анализа проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами), из средств массовой информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты и (или) территории (земельных участков), о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты и (или) территории (земельного участка), о несоответствии объектов защиты и (или) территории (земельных участков), пожарно-технической продукции требованиям пожарной безопасности, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара;

4) наличие распоряжения руководителя органа государственного пожарного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента РФ, Правительства РФ либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) наличие акта о невозможности проведения внеплановой проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

Внеплановая проверка в отношении объекта защиты и (или) территории (земельного участка) может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в течение двадцати четырех часов о проведении мероприятий по надзору.

Проверка в отношении организаций и граждан проводится на основании распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки органов власти, объекта защиты, территории органа государственного пожарного надзора, форма которого утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

В распоряжении о проведении плановой проверки объекта защиты и (или) территории (земельного участка) также указывается категория риска, к которой относится объект защиты и (или) территория (земельный участок).

Административная процедура проверки объектов защиты по пожарной безопасности проводится только в форме выездной проверки.

Срок проведения каждой плановой и внеплановой проверки не может превышать 20 рабочих дней.

В отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным правообладателем является хозяйствующий субъект (организация и индивидуальный предприниматель), отнесенный в соответствии с условиями, установленными законодательством, к малому предприятию либо к микропредприятию, общий срок проведения плановых проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год, срок проведения проверки в часах и даты начала и окончания проведения проверки указываются в распоряжении о проведении проверки.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностного лица (должностных лиц) органа государственного пожарного надзора, проводившего (проводивших) проверку, срок проведения плановой проверки может быть продлен распоряжением начальника органа государственного пожарного надзора, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, проведение плановой проверки объектов защиты малых предприятий либо микропредприятий может быть приостановлено начальником (заместителем начальника) органа государственного пожарного надзора на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. При этом лицо, в отношении которого проводится проверка, уведомляется органом государственного пожарного надзора о приостановлении и возобновлении проверки любым доступным способом. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа государственного пожарного надзора на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля являются:

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов РФ, муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении государственного контроля (надзора), а также информации об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая информацию об организации и о проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством РФ;

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного надзора, их должностных лиц;

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований, и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства РФ при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю;

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю;

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов РФ в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и законов субъектов РФ.

По результатам проверки должностным лицом органа государственного пожарного надзора, проводящим проверку, составляется акт проверки, акт проверки физического лица - правообладателя в двух экземплярах.

Форма акта проверки утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141. 

Подпись должностного лица органа государственного пожарного надзора, проводившего проверку, в акте проверки заверяется печатью должностного лица органа государственного пожарного надзора.

К акту проверки прилагаются:

решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты;

протоколы отбора образцов продукции, проб;

протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз;

объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности;

предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;

рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа государственного пожарного надзора (в случае продления срока проведения проверки);

распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора);

документы, подтверждающие обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки;

уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом государственного пожарного надзора документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка.

Акт проверки оформляется на проверявшийся объект защиты и (или) территорию (земельного участка) непосредственно после ее завершения, один его экземпляр с копиями приложений, вручается уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которых проводилась проверка, под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия уполномоченного лица органа власти или объекта защиты и (или) территории (земельного участка), в отношении которых проводилась проверка, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, данный акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в контрольно-наблюдательном деле о противопожарном состоянии объекта защиты, органа власти.

В случае проведения проверки в отношении объекта защиты, в котором собственниками (правообладателями) отдельных помещений, групп помещений, этажей, отсеков, частей зданий, зданий сооружений в пределах одного объекта защиты являются несколько правообладателей, акт проверки оформляется отдельно для каждого собственника (правообладателя).

После завершения проверки в отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным правообладателем является хозяйствующий субъект, отнесенный в соответствии с условиями, установленными законодательством, к малым предприятиям либо к микропредприятиям, учет времени, затраченного должностным лицом органа государственного пожарного надзора, проводившим проверку объекта защиты и (или) территории (земельного участка), производится с указанием даты, точного времени, продолжительности (в часах и минутах) нахождения проверяющего (проверяющих) на объекте защиты и (или) территории (земельном участке) (с указанием места проверки), в акте проверки и журнале органа государственного пожарного надзора по учету проверок. В срок проведения проверки следует засчитывать только время непосредственного нахождения проверяющих на объекте защиты и (или) территории (земельном участке), где осуществляет деятельность проверяемое лицо (из расчета не более 8 часов в рабочий день).

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, измерений, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения указанных исследований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз.

Информация о проведенной проверке и ее результатах, полученных в ходе проверки данных, может быть направлена в органы внутренних дел, прокуратуры и другие органы власти для принятия ими мер согласно их компетенции в соответствии с законодательством РФ.

Должностным лицом органа государственного пожарного надзора, проводившим проверку осуществляется запись в имеющемся журнале учета проверок. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

В случае поступления в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки, направленного в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки лицом, в отношении которого проводилась проверка, возражения в письменной форме от указанного лица в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений, а также документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенных копий, и (или) выданного предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия, орган государственного пожарного надзора рассматривает указанные возражения в порядке, установленном Административным регламентом утвержденным приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

В случае выявления при проведении проверки нарушений требований пожарной безопасности должностное лицо органа государственного пожарного надзора, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:

1) с учетом разграничения права собственности, ответственности и полномочий за обеспечение пожарной безопасности каждому уполномоченному лицу органа власти, объекта защиты или гражданину, в отношении которого проводится проверка, и лицу, осуществляющему деятельность на проверяемом объекте защиты и (или) территории (земельном участке), а также органу власти выдать предписание об устранении нарушения и (или) предписание по устранению несоответствия с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, установленной законодательством РФ, в том числе с учетом особых условий применения мер административной ответственности в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, а также руководителей и иных работников указанных хозяйствующих субъектов, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности устанавливаются должностным лицом органа государственного пожарного надзора с учетом характера нарушения, а также исходя из имущественного и финансового положения (для государственных, муниципальных учреждений), организационных и технических условий, влияющих на их устранение.

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия, невыполнения в установленный в предписании срок требований пожарной безопасности:

каждому из лиц с учетом разграничения полномочий и ответственности за обеспечение пожарной безопасности выдается новое предписание об устранении нарушений, в котором:

устанавливаются новые сроки устранения не выполненных к установленному сроку нарушений требований пожарной безопасности;

переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, ранее предложенные к исполнению нарушения, срок устранения которых не истек, при этом сохраняются ранее установленные и не истекшие сроки;

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ об административных правонарушениях.

При выявлении в ходе проведения внеплановой проверки с целью контроля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия нарушений требований пожарной безопасности, совершенных в период времени между завершенной плановой проверкой и данной внеплановой проверкой:

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ об административных правонарушениях;

если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара, принимаются меры для проведения внеплановой проверки в порядке, установленном Административным регламентом утвержденным приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность лиц, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, территорий (земельных участков), производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан или такой вред причинен, орган государственного пожарного надзора обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений данных лиц, эксплуатируемых ими производственных участков, агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

В случае выявления при проведении проверки противоправного, виновного действия (бездействия) уполномоченного лица органа власти или объекта защиты, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка, и (или) лица, осуществляющего деятельность на проверяемом объекте защиты и (или) территории (земельном участке), в органе власти, в отношении которого проводится проверка, а также лиц, находящихся на объекте защиты и (или) территории (земельном участке), образующего состав административного правонарушения, должностные лица органа государственного пожарного надзора, в пределах своих полномочий, возбуждают дела об административных правонарушениях и осуществляют производство по указанным делам в порядке, установленном законодательством РФ об административных правонарушениях.

При наличии у органа государственного пожарного надзора сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов власти, из средств массовой информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности, в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что такие нарушения причинили вред жизни, здоровью людей, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, повлекли возникновение пожара, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, либо создали непосредственную угрозу указанных последствий, и если орган власти, организация и гражданин ранее не привлекались к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, орган государственного пожарного надзора объявляют такому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают ему принять меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности, с уведомлением об этом в установленном в таком предостережении срок, органа государственного пожарного надзора.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие требования пожарной безопасности, нормативные правовые акты РФ, нормативные документы по пожарной безопасности, их предусматривающие, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) органа власти, организации и гражданина могут привести или приводят к нарушению этих требований.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты и (или) территории (земельных участков), о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты и (или) территории (земельного участка), о несоответствии объектов защиты и (или) территории (земельных участков), пожарно-технической продукции требованиям пожарной безопасности, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении органа власти, на объекте защиты и (или) территории (земельного участка).

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного пожарного надзора, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушений, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного пожарного надзора при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение требований пожарной безопасности, достаточных данных о нарушении обязательных требований уполномоченными должностными лицами органа государственного пожарного надзора может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов органа власти, организации, гражданина, имеющихся в распоряжении органа государственного пожарного надзора, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов государственного пожарного надзора. В рамках предварительной проверки у органа власти, организации и гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение требований, получении достаточных данных о нарушении требований пожарной безопасности должностное лицо органа государственного пожарного надзора подготавливает заявление в орган прокуратуры о назначении внеплановой проверки.

По решению начальника (заместителя начальника) органа государственного пожарного надзора предварительная проверка, внеплановая проверка в отношении объекта защиты и (или) территории (земельного участка) прекращаются, если после начала соответствующей проверки:

выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации;

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении;

установлено, что на объекте защиты (земельном участке) осуществляется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в отношении которых предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.

4. Особенности федерального государственного пожарного надзора за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении ими соответствующих полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
4.1.  Основные требования
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Статьями 14, 16, 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение первичных мер пожарной безопасности отнесено к вопросам, городских и сельских поселений, а также городского округа и внутригородского района.

Статьей 19, вышеуказанного Федерального закона определено, что к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Понятие первичных мер пожарной безопасности, раскрыто статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которой первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

4.2.  Вопросы организации и проведения проверок органов местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления.

Порядок проведения проверок органов местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления определен статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской Федерации. При этом плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской Федерации на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных органами государственного контроля (надзора) проектов формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году проведения проверок.

Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры субъекта Российской Федерации и соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В соответствии с планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, на 2017 год Главным управлением МЧС России по Томской области запланировано 138 плановых проверок по контролю за реализацией органами местного самоуправления полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. За истекший период 2017 года завершено проведение 98 таких проверок, выявлено 113 нарушений действующего законодательства в области пожарной безопасности.

4.3.  Разъяснение новых требований нормативных правовых актов в области пожарной безопасности
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1717.  внесены изменения в Правила Противопожарного режима Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках.

Принятые решения позволят повысить уровень защищённости земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров. 
4.4.  Разъяснения требований уголовного законодательства

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность в случае нарушения требований пожарной безопасности. 

Статьей 167 УК РФ установлена уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества.
Так частью 1 указанной статьи установлена уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. Данное правонарушение наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Часть 2 указанной статьи предусматривает ответственность за те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным обще опасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Данные действия наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно статьи 168 УК РФ уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Статьей 219 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

Так, согласно части 1 данной статьи нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

На основании части 2 то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Часть 3 данной статьи за деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена статьей 261 УК РФ. 

Согласно части 1 данной статьи уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 2 данной статьи за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, наказывает штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 3 данной статьи за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным обще опасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия наказывает штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового. 

Часть 4 данной статьи за деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, наказывает штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового.

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей.

Так в 2017 году поступило 1007 сообщений о преступлении связанных с пожарами (АППГ – 1149), снижение на 12,3%; 2773 сообщений о загораниях (АППГ – 3047) снижение на 10 %. 

За прошедший период 2017 года остался на прежнем уровне показатель по числу возбужденных органами дознания территориальных отделений надзорной деятельности УНД, уголовных дел по преступлениям, связанным с пожарами 4 (2016г. – 4, в 2015г. – 11, 2014 г. – 20). 

В территориальных отделениях НД УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области уголовные дела по сообщениям о преступлениях, связанных с пожарами, были возбуждены в Кировском, Октябрьском и Асиновском районах (3 – по ст. 168 УК РФ), Шегарском районе (1 – по ч.2 ст. 261 УК РФ).

С 1 января 2017 года производство дознания проводилось по 21 уголовному делу. По состоянию на 31 декабря 2017 г. производство дознания по 7 уголовным делам приостановлено в соответствии с п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ в виду не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, прекращено 12 (АППГ - 16) уголовных дел  по основаниям п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ (по сроку давности).

Дознавателями территориальных подразделений по 1 уголовное дело прекращено по п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в отношении лица по не реабилитирующим обстоятельствам, вынесен 1 обвинительный акт (АППГ - 3) направлен в суд, судами обвинительные приговоры не выносились (АППГ - 1).

4.5. Разъяснение положений КоАП РФ

В соответствии со статьей 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. При этом необходимо отметить, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ. В настоящее время вышеуказанная статья изложена в 9 частях. 

Так, согласно части 1 указанной статьи нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Согласно части 2 те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Части 3 - 5 утратили силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 № 100-ФЗ.

Ответственность за возникновение пожара предусмотрена частью 6 данной статьи. Так за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

При этом согласно части 6.1 нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно части 7 неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Часть 8 утратила силу - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ.

В соответствии с частью 9 нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Ответственность за нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена статьей 20.5 КоАП РФ. Согласно ей нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил комендантского часа) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток.

Ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрена статьей 20.6 КоАП РФ. Данная статья изложена в 2 частях. 

Согласно части 1 невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ответственность за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны предусмотрена статьей 20.7 КоАП РФ. Данная статья изложена в 2 частях.

Согласно части 1 невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Необходимо также отметить, что частями 1, 12, 13, 14 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). Данная статья изложена в 26 частях, надзорным органам МЧС России подведомственны 4 вышеуказанных части данной статьи. 

Согласно части 1 невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. В соответствии с частью 12 невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно части 13 невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

На основании части 14 повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

На основании части 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Согласно части 2 указанной статьи административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.

Основными видами административных наказаний, которые налагаются после выявления административных правонарушений, федеральным государственным пожарным надзором являются предупреждение и административный штраф.  

В соответствии с частью 1 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. 

Согласно части 2 данной статьи предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Кроме того, согласно части 3 вышеуказанной статьи в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ.

На основании части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ лицам являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Административный штраф федеральным государственным пожарным надзором налагается в строгом соответствии с требованием санкций соответствующих статей КоАП РФ. Согласно статьи 3.5 КоАП РФ штраф, является денежным взысканием, зафиксированным в рублях.

4.6. Анализ судебной практики. Результаты обжалований действий и решений должностных лиц органа государственного пожарного надзора в административном порядке (вышестоящим должностным лицам МЧС России).

[image: image5.emf]11

4

5

2

0

2

4

6

8

10

12

Всего 

прекращено 

в отношении 

граждан

в отношении 

должностных 

лиц 

в отношении 

юридических 

лиц

За 12 месяцев 2017 года вышестоящим должностным лицам органов федерального государственного пожарного надзора обжаловано 10 постановлений о назначении административных наказаний.

Из обжалованных постановлений вышестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору отменено 4 постановление о назначении административного наказания.

Результаты обжалований действий и решений должностных лиц органа государственного пожарного надзора в судебном порядке и иные материалы судебной практики

По итогам 12 месяцев 2017 года судами рассмотрено 18 жалоб на постановления и предписания, вынесенные сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы.

Из 18 рассмотренных жалоб в 2 случаях судами различных инстанций принято решение об удовлетворении требований истца, что составляет 10,0 % от общего количества рассмотренных жалоб.

Кроме того, за 12 месяцев 2017 года судами общей юрисдикции рассмотрено 24 дела об административных правонарушениях, направленных территориальными подразделениями надзорной деятельности и профилактической работы Томской области в суды на рассмотрение.

По результатам рассмотрения вышеуказанных административных дел принято 26 судебных акта о привлечении виновных лиц к административной ответственности и 2 – о прекращении производства по делам об административных правонарушениях. Таким образом, 92,3% судебных актов принято в пользу органов федерального государственного пожарного надзора.

Основной причиной прекращения производства по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции явилось отсутствие финансирования бюджетных учреждений со стороны учредителя, в том числе принятие всех зависящих мер по устранению выявленных нарушений - 2 случаев (100 % от общего количества).

5. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного пожарного надзора

5.1. Выводы по результатам осуществления государственного пожарного надзора

В целом правоприменительная деятельность и мероприятия, проводимые в рамках осуществления государственного пожарного надзора, положительно повлияли на обстановку с пожарами и их последствиями на территории Томской области.
5.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного пожарного надзора

Продолжить работу по применению риск-ориентированного подхода при организации и осуществления надзорной деятельности.

Продолжить проведение профилактических мероприятий в целях соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности в 2018 году.

Размещать на официальном сайте Главного управления МЧС России по Томской области перечни нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности соблюдение которых проверяется органами государственного пожарного надзора при проведении проверочных мероприятий. 
III. Федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Чрезвычайные ситуации на территории Томской области.

За 2017 год чрезвычайных ситуаций на территории Томской области не зарегистрировано.

2. Анализ проводимой профилактической работы по предупреждению ЧС на территории Томской области.

За 2017 год в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проведен и проводится комплекс мероприятий по профилактике нарушений в области газового хозяйства многоквартирных жилых домов.
Организовано взаимодействие с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в части контрольных мероприятий за одорированием газа, проводимых в отношении газораспределительных организаций.

В целях формирования требуемого уровня просвещенности, населения в вопросах соблюдения обязательных требований комплексной безопасности при использовании (эксплуатации) бытовых газовых приборов организованы и проведены совместные проверки, профилактические рейдовые осмотры, направленные на профилактику нарушений при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования совместно с органами внутренних дел с общественными организациями с представителями Ростехнадзора.

Одновременно с этим организована работа по профилактике нарушений комплексной безопасности в жильё граждан, допустивших нарушение норм и правил пользования газовым оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих коммунальные услуги; лицами, ведущими асоциальный образ жизни; с одинокими инвалидами и многодетными и малообеспеченными семьями с детьми. Цифровые показатели проведенной работы представлены на слайде. 

Главным управлением МЧС России по Томской области для проведения рейдовых осмотров организовано взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, Ростехнадзором, общественными организациями, а также привлечены представители организаций, осуществляющих обслуживание внутридомового газового оборудования и представители организаций, обслуживающих многоквартирные дома. С начала 2017 года совместно с обслуживающими организациями проведено более 3000 совместных рейдов.

По результатам проведенных совместных рейдов с представителями организаций, осуществляющих обслуживание газового оборудования, устранено 124 нарушения, связанных с эксплуатацией внутриквартирного газового оборудования.

Организовано дополнительное информирование населения о соблюдении мер безопасности при эксплуатации бытовых газовых приборов, силами УМВД России по Томской области. Согласно представленным сведениям сотрудниками УМВД по Томской области организовано посещение более 6,5 тыс. квартир и частных домовладений граждан. Организованы выступления на телевидении и выступления на радио. Ежедневно в местах с массовым пребыванием граждан в целях доведения до населения информации о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования в быту.

Проводимая работа позволит снизить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с бытовым газовым оборудованием в многоквартирных жилых домах.

3. Руководство по соблюдению выявленных нарушений обязательных требований.
3.1. Основные требования
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» основными задачами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения;

прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

ликвидация чрезвычайных ситуаций;

осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;

реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и обеспечивают их проведение;

г) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил и средств обращаются к Правительству Российской Федерации за оказанием помощи;

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;

к) содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

л) принимают решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены;

м) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

н) устанавливают региональный (межмуниципальный) уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

о) осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", обеспечивают ее эксплуатацию и развитие;

п) создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

р) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

с) устанавливают порядок организации и обеспечивают осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Организации обязаны:

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях;

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

и) предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, осуществлять в установленном порядке распространение информации в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) использования имеющихся у организаций технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного времени и иными способами.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

3.2. Вопросы организации и проведения проверок объектов надзора
Планирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и с учетом положений Административного регламента, утвержденного приказом МЧС России от 14.06.2016 № 323.

Предметом федерального государственного надзора является проверка выполнения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении следующих объектов надзора:

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, создающих функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

организаций, входящих в состав функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организаций, эксплуатирующих критически важные объекты и (или) потенциально опасные объекты;

руководителей (должностных лиц) указанных органов государственной власти и организаций.

Планирование проверок на 2017 год осуществлялось на основе прогнозирования чрезвычайной обстановки на территориях субъектов Российской Федерации, анализа произошедших чрезвычайных ситуациях, анализа результатов надзорной деятельности с учетом решений вышестоящих надзорных органов, а также сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

В план проведения плановых проверок, включены объекты надзора со следующей периодичностью:

истечение 5 лет со дня:

образования (реорганизации) федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, создающих функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, либо установления обязанности по созданию функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральным органам исполнительной власти, государственным корпорациям и организациям;

окончания проведения последней плановой проверки федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, создающих функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

истечение 3 лет со дня:

государственной регистрации организаций, входящих в состав функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организаций, эксплуатирующих критически важные объекты и потенциально опасные объекты;

окончания проведения последней плановой проверки организаций, входящих в состав функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организаций, эксплуатирующих критически важные объекты и потенциально опасные объекты.

Планирование на 2018 год осуществляется с учетом риск - ориентированного подхода, а также с учетом оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных требований и тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных требований.

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к следующим категориям риска:

а) к категории высокого риска:

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих критически важные объекты;

деятельность уполномоченных организаций, создающих в установленном порядке функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

б) к категории значительного риска - юридические лица и индивидуальные предприниматели, если эти юридические лица (их структурные подразделения) и индивидуальные предприниматели или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) к категории низкого риска - деятельность иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;

для категории значительного риска - один раз в 3 года.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

3.3. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах надзора
3.3.1 Статистика нарушений обязательных требований
За 2017 год в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведено 20 проверок в отношении юридических лиц по соблюдению обязательных требований (13 плановых, 7 внеплановых). Благодаря проводимой профилактической работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по результатам проведенных проверок процент исполнения предписаний составил 100 %.

За текущий период времени при плановых проверках выявлено 36 нарушение обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах надзора. За АППГ проведено 52 проверки (17 плановых и 35 внеплановых). По результатам проведенных проверок было составлено 11 протоколов (АППГ – 18) об административном правонарушении. К административной ответственности было привлечено 3 юридических и 8 должностных лица.

Причина снижения проверок обусловлена исключением проверок малого и среднего бизнеса на период 2016-2018 годы.

Заявления и обращения граждан о нарушениях обязательных требования в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера не поступали. 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы необходимо на федеральном уровне установить требования к планам по предупреждению и ликвидации ЧС в организации. Необходимо утвердить типовые требования или макет плана.
3.3.2 Типовые нарушения обязательных требований в области гражданской обороны

Несоответствие объема резерва финансовых ресурсов созданного организацией для ликвидации чрезвычайных ситуаций величине возможного ущерба при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций. 

Не созданы силы объектового звена РСЧС.

Не определен порядок восполнения резерва финансовых ресурсов.

Не проводятся учения и тренировки в области защиты населения и территорий от ЧС;

Не соблюдается периодичность в повышении квалификации должностных лиц РСЧС;

Не соблюдается периодичность аттестации НАСФ.
Основными причинами возникновения типовых нарушений обязательных требований являются:

- личная безответственность руководителей организаций и уполномоченных на решение задач в области ЗНТЧС;

- не знание руководителями организаций и уполномоченными на решение задач в области ГО и ЗНТЧС нормативных правовых актов в области обучения населения ЗНТЧС;

- отсутствие финансовых средств;

- отсутствие регламентированного нормативными правовыми актами порядка определения объема резерва финансовых ресурсов, для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящее время организация создает резерв финансовых ресурсов на собственном расчетном счете, то есть определяет его объем самостоятельно.

- высокий уровень издержек по соблюдению обязательных требований по сравнению с уровнем возможной ответственности;

- отсутствие связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законам ценностям.

3.3.3 Результаты проверок, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Проверки, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не проводились.

3.3.4  Результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушениях обязательных требований.

Заявления и обращения граждан о нарушениях обязательных требований не поступали. 

4. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах надзора.
План проведения плановых проверок, согласованный с прокуратурой Томской области выполнен в полном объеме, все запланированные проверки проведены.

Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

На федеральном уровне необходимо установить требования к планам по предупреждению и ликвидации ЧС в организации. Необходимо утвердить типовые требования или макет плана.

IV. Государственный надзор в области гражданской обороны

1. Планирование проверок в области гражданской обороны

Планирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и с учетом положений Административного регламента, утвержденного приказом МЧС России от 26.06.2012 № 358.

Предметом государственного надзора является проверка выполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), а также должностными лицами и гражданами требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Планирование проверок на 2017 год осуществлялось на основе анализа результатов надзорной деятельности, с учетом решений вышестоящих надзорных органов, а также сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.

Основанием для включения плановых проверок послужило:

истечение 5 лет со дня окончания проведения последней плановой проверки федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

истечение 3 лет со дня:

государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Планирование на 2018 год осуществляется с учетом риск - ориентированного подхода, а также с учетом оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных требований в области гражданской обороны и тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных требований в области гражданской обороны. 

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к следующим категориям риска:

а) к категории высокого риска:

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в установленном порядке к категории особой важности по гражданской обороне;

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих критически важные объекты;

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оборонно-промышленного комплекса;

б) к категории значительного риска - деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в установленном порядке к первой категории по гражданской обороне;

в) к категории среднего риска:

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в установленном порядке ко второй категории по гражданской обороне;

деятельность организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих на своем балансе защитные сооружения гражданской обороны;

г) к категории низкого риска - деятельность иных организаций - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;

для категории значительного риска - один раз в 3 года;

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований в области гражданской обороны

2.1. Статистика нарушений обязательных требований
За 2017 год проведено 22 проверки соблюдения требований в области гражданской обороны (16 плановых, 6 внеплановых). Благодаря проводимой профилактической работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по результатам проведенных проверок процент исполнения предписаний составил 91 %.

При проверках выявлено 38 нарушений обязательных требований. По результатам проведенных проверок выдано 12 предписаний по устранению выявленных нарушений. За выявленные нарушения возбуждено 10 административных дел, 3 в отношении юридических лиц.
Заявления и обращения граждан о нарушениях обязательных требования в области гражданской обороны не поступали. 

2.2. Типовые нарушения обязательных требований в области гражданской обороны

Демонтаж оборудования защитного сооружения гражданской обороны далее – ЗСГО, не проведение текущего и капитального ремонтов ЗСГО, нарушение герметизации и гидроизоляции ЗСГО, не проведение оценки технического состояния  фильтров-поглотителей и т.д.;

Отсутствуют и не содержатся в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

Отсутствие обучения руководителя организации, специалистов уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны организации.

Основными причинами возникновения типовых нарушений обязательных требований являются:

- высокий уровень издержек по соблюдению обязательных требований по сравнению с уровнем возможной ответственности.

- отсутствие связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законам ценностям.

- нарушения, выявленные в документации, как правило, связаны с халатностью специалистов уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и низким уровнем их знаний в соответствующей области, исполнение обязанностей указанными специалистами по занимаемой должности с несоответствующей квалификацией, отсутствия государственного контроля (надзора) на объекте.
2.3. Результаты проверок, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

Проверки, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области гражданской обороны, не проводились.

2.4. Результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе содержащих сведения о нарушениях обязательных требований в области гражданской обороны.

Заявления и обращения граждан о нарушениях обязательных требования в области гражданской обороны не поступали. 

3. Руководство по соблюдению выявленных нарушений обязательных требований в области гражданской обороны
3.1. Основные требования.

Предметом государственного надзора является проверка выполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), а также должностными лицами требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мероприятия в области гражданской обороны - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В настоящее время в целях соблюдения требований в области гражданской обороны действует Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ, который определяет задачи, правовые основы их осуществление и полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны;

организуют подготовку населения в области гражданской обороны;

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне.

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:

проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

проводят подготовку населения в области гражданской обороны;

создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения;

определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

Организации в пределах своих полномочий в области гражданской обороны:

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне;

проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время;

осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны;

создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.

Типовой порядок создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения.

4. Предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

Продолжить работу по применению риск-ориентированного подхода при реализации и осуществления надзорной деятельности.

Продолжить проведение профилактических мероприятий в рамках реализации программы профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год.

V. Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
 1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления государственных надзоров МЧС России:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

9. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

14. Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

18. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 года №1225 “О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”.

19. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 47, ст. 6455);

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 52, ст. 7507);

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 39, ст. 5267);

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479);

23. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 "О правилах формирования и ведения единого реестра проверок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 19, ст. 2825);

24. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2418);

25. Приказ МЧС России от 06.08.2004 № 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2012 г., регистрационный № 23195);

26. Приказ МЧС России от 01.10.2004 № 458 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2012 г., регистрационный № 23146);

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия». 

28. Приказ МЧС России от 29 июня 2010 г. № 299 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18088).

29. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915).

30. Приказ МЧС России от 16.10.2013 № 665 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2014 г. N 31101).

31. Приказ МЧС России от 5 апреля 2012 № 176 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации25 мая 2012 г., регистрационный № 24315).

1.1. Состояние нормативно-правового регулирования организации и осуществления государственных надзоров МЧС России

Нормативное правовое регулирование в области лицензируемой деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Основными законодательными и нормативными правовыми актами, которые устанавливают обязательные требования к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области лицензируемой деятельности, являются: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2012, N 10, ст. 1166); 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 года №1225 “О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”.

Предметом государственного контроля является проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям, сведений о деятельности лицензиата, содержащихся в его документах, состояния используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности технических средств, оборудования, соответствия работников лицензиата лицензионным требованиям, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

1.2. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов, подготовленных и принятых, в том числе, по поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основе предложений предпринимательского сообщества
1.2.1. Приказ МЧС России от 30 октября 2017 г. № 478 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»* и подпунктом «а» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» утверждён минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Чтобы заниматься монтажом, обслуживанием и ремонтом средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, нужна лицензия. А для того чтобы ее получить, у соискателя (лицензиата) должно быть определенное оборудование и инструмент.

Определен минимальный перечень оборудования, инструментов, техсредств (в т. ч. средств измерения) для монтажа, техобслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Отдельно перечисляются минимальные наборы инструментов и устройств для монтажа, техобслуживания и ремонта систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, автоматических систем противодымной вентиляции, систем оповещения и эвакуации при пожаре, противопожарных занавесов, для работ по огнезащите.
1.2.2. Приказ МЧС России от 19.09.2017 №392 «О внесении изменений в приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.05.2012 № 292 и приложения к приказам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28.05.2012 № 291 и от 24.08.2015 № 473».


Основные изменения:



- Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган, расположенный в субъекте РФ по месту государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя заявление о предоставлении лицензии. Комментарий: ранее заявление можно было подавать в любое Главное управление.

- Уплата государственной пошлины через портал Госуслуг и официального сайта МЧС России не осуществляется.


- Возможность получения государственной услуги через МФЦ не предусмотрена.


- Изменились формы заявлений о переоформлении лицензии, выписки и справки из реестра лицензий.


- Приложения №4 (форма распоряжения о проверке), №6 и №7 (формы актов проверки), №12 (форма предписания) приказа МЧС России от 28.05.2012 №292 утратили силу. Комментарий: Изменения внесены с целью исключения дублирования форм. Указанные формы утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141, изданного во исполнение  ФЗ «О защите прав ЮЛ и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Раздел  2. Организация государственного контроля 

2.1. Организационная структура.

Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений осуществляет 1 штатная единица, входящая в состав управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Томской области - старший инженер (по лицензированию);
Сотрудник, осуществляющий лицензированный контроль имеет высшее техническое образование, стаж работы в области лицензирования с октября 2015г., в рамках самостоятельной и служебной подготовки повышает квалификацию.

2.1.1. Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций государственных надзоров МЧС России

2.2.1. Лицензионный контроль.

В соответствии с полномочиями, возложенными нормативными правовыми актами Российской Федерации, управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области и его структурные подразделения выполняют следующие основные функции:

осуществление деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о лицензировании, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан;

организация и проведение проверок деятельности организаций и граждан по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований;

ведение в установленном порядке производства по делам об административных правонарушениях в области лицензируемой деятельности;

Вспомогательными (обеспечительными) функциями являются:

осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с органами государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан;

выполнение предусмотренных законодательством административных процедур по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований и условий по видам деятельности, лицензируемым в системе МЧС России;

участие в судебных процессах по отстаиванию интересов Главного управления МЧС России по Томской области.

2.3. Разработка и согласование с органами прокуратуры ежегодного плана проведения плановых проверок

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2 - 10 настоящей статьи, а также федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждается руководителем (заместителем руководителя) подразделения лицензирующего органа до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде направляется должностными лицами подразделений лицензирующего органа в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии).

Должностные лица подразделений лицензирующего органа рассматривают поступившие предложения органов прокуратуры по проектам ежегодных планов и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы.

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона;

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.

Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без направления предварительного уведомления лицензиату.

При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.

Раздел 3. Проведение государственного контроля

3.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению лицензионного контроля на основании сведений, содержащихся в форме № 1-лицензирование

На территории Томской области зарегистрировано 248 юридических лица и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

За 2017 год организовано и проведено 0 плановые и 0 внеплановые выездные проверки по контролю исполнения предписания лицензирующего органа об устранении нарушений лицензионных требований и условий.

Уменьшился процент лицензиатов по второму виду деятельности, в отношении которых проведены плановые проверки. Причина снижения эффективности лицензирования обусловлена исключением проверок малого и среднего бизнеса на период 2016-2018 годов.

Для участия в проверках привлекаются эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ.
Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требований на территории Томской области не допущено.

Основания и результаты проведения лицензионного контроля Главным управлением МЧС России по Томской области вносятся в Единый портал государственных и муниципальных услуг для повышения открытости надзорных процедур.

В целях снижения коррупционных проявлений, повышения уровня правовой грамотности и культуры безопасности жизнедеятельности населения, а также оказания помощи организациям и гражданам организовано проведение консультаций.

3.2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований.

Наиболее распространенные нарушения, приведшие к вынесению административных наказаний на осуществление деятельности в области лицензируемой деятельности:

1) отсутствие или не соответствие у лицензиата средств измерения принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности – пункт 4 а) Положения о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утверждённого постановлением Правительства РФ от 30.12.11г. №1225 “О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности”;

2) отсутствие или не соответствие у лицензиата работников, заключивших с ними трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование, обладающих соответствующей профессиональной подготовкой и (или) имеющих стаж работы и удостоверения о краткосрочном повышении квалификации необходимые для осуществления лицензируемого вида деятельности – пункт 4 г) Положения о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утверждённого постановлением Правительства РФ от 30.12.11г. №1225 “О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности”.

3.3. Комментарии о последствиях неисполнения таких требований.

Осуществление деятельности без лицензии МЧС России влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой КоАП РФ, ч. 2, ст. 14.1. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей КоАП РФ, ч. 3, ст. 14.1.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией МЧС России влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20. 

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей КоАП РФ, ч. 2 ст. 19.20.

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20.

В соответствии с уголовным Кодексом РФ осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо без такового УК РФ ст. 171.

3.4. Обзор судебной практики.
Основания и результаты проведения Главным управлением МЧС России по Томской области мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов в области пожарной безопасности в судах не оспаривались.

Всего за 9 месяцев 2017 года принято два решения Мировых судей о привлечении к административной ответственности лицензиатов по ч.3 ст.14.1 в виде предупреждения. 

Раздел 4. Действия органов государственного контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений.
4.1. Сведения об информировании, о порядке исполнения государственной функции посредством размещения информации в том числе:

1. На официальном сайте Главного управления МЧС России по Томской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. На официальном сайте МЧС России размещена информация о деятельности надзорных органов, их компетенции, а также законодательные и нормативные правовые акты. Также в разделе «Законодательство» размещен перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение требований которых проверяется при проведении проверок в соответствии с компетенцией надзорных органов МЧС России.

2. В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Сведения об информировании, о порядке исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений содержатся в разделе «Информация об услугах» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Информация в каждой вкладке организована по 4 категориям на странице: «Описание услуги», «Документы», «Контакты», «Дополнительная информация».

В категории «Описание услуги» содержится информация о том, как получить услугу, стоимость и порядок оплаты услуги, сроки оказания услуги, категории получателей, основания для оказания услуги, основания для отказа, результат оказания услуги.

В категории «Документы» содержится информация о документах, необходимых для получения услуги и о документах, предоставляемых по завершению оказания услуги.

В категории «Дополнительная информация» содержатся следующие сведения: наименование государственной процедуры; комментарии экспертов; контроль оказания услуги; права заявителя и обязанности органа власти; порядок обжалования; участвующие организации; нормативно-правовые акты.

3. На информационных стендах в помещениях органов государственного надзора Порядок информирования об исполнении государственной функции осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 16.10.2013 № 665 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (зарегистрировано в Минюсте России 23 января 2014 г. N 31101).

На информационных стендах в помещениях лицензирующего органа, его подразделений, размещается следующая информация:

номера телефонов для справок (консультаций) и адреса электронной почты (при наличии);

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц;

план проведения плановых проверок на текущий год (не размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг);

информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах;

текст настоящего Административного регламента с приложениями.
4.2. Сведения о консультировании по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов государственного надзора. 
Информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется должностными лицами подразделений лицензирующего органа в соответствии с приказом МЧС России от 16.10.2013 № 665 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений следующими способами:

при личном приеме граждан (консультирование);

посредством почтовой связи;

посредством телефонной связи;

посредством электронной почты (при наличии).

За 2017 год проведено 98 консультации, из них: на личном приеме – 33, по телефону – 47, по электронной почте - 18.

Раздел 5. Выводы и предложения по совершенствованию государственного контроля

В целях совершенствования деятельности государственных надзоров МЧС России целесообразно в качестве основных направлений продолжить работу, по следующим направлениям:

1. Рост количества консультаций по содержанию обязательных требований, а также по вопросам их соблюдения (устных, письменных, полученных через Интернет).

2. Увеличение профилактических мероприятий от общего объёма контрольно-надзорной деятельности.

3. Показатели по всем видам контрольно-надзорной деятельности публичны и доступны для граждан и предпринимательского сообщества.

4. Проведение ежеквартальных заседаний Комиссий по ликвидации излишних административных ограничений, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, заседания коллегиальных органов с рассмотрением результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, вопросов правоприменительной практики, в том числе, подготовленных разъяснений по обязательным требованиям, с размещением указанных материалов в сети Интернет, обеспечивающим обратную связь с пользователями сайта.

5. Своевременное предоставление информации о планировании проверок и результатах их проведения в Единый реестр проверок (ЕРП) с учетом требований к целостности, полноте и достоверности передаваемых данных, утвержденных в стандарте информатизации контрольно-надзорной деятельности.

6. Исключение запросов сведений у подконтрольных субъектов, если данные сведения возможно получить в электронном виде с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

VI. Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления государственных надзоров МЧС России:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

9. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

14. Решение Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

18. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «Положение о лицензировании по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

19. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 47, ст. 6455);

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 52, ст. 7507);

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 39, ст. 5267);

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479);

23. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 "О правилах формирования и ведения единого реестра проверок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 19, ст. 2825);

24. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2418);

25. Приказ МЧС России от 06.08.2004 № 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2012 г., регистрационный № 23195);

26. Приказ МЧС России от 01.10.2004 № 458 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2012 г., регистрационный № 23146);

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия». 

28. Приказ МЧС России от 29 июня 2010 г. № 299 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18088).

29. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 13915).

30. Приказ МЧС России от 07.06.2016 № 312 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2016 г. № 42885).

31. Приказ МЧС России от 5 апреля 2012 № 176 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов федерального государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации25 мая 2012 г., регистрационный № 24315).

1. Состояние нормативно-правового регулирования организации и осуществления государственных надзоров МЧС России

Нормативное правовое регулирование в области лицензируемой деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Основными законодательными и нормативными правовыми актами, которые устанавливают обязательные требования к деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области лицензируемой деятельности, являются: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2012, N 10, ст. 1166); 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «Положение о лицензировании по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

Предметом государственного контроля является проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям, сведений о деятельности лицензиата, содержащихся в его документах, состояния используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности технических средств, оборудования, соответствия работников лицензиата лицензионным требованиям, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, принимаемых лицензиатом мер по соблюдению лицензионных требований, исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Разъяснение новых требований нормативных правовых актов, подготовленных и принятых, в том числе, по поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основе предложений предпринимательского сообщества

Новых нормативно-правовых актов подготовленных и принятых, в том числе, по поручению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основе предложений предпринимательского сообщества в 4 квартале 2017 года не зарегистрировано.

2. Организация государственного контроля 

2.1. Организационная структура

Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры осуществляет 1 штатная единица, входящая в состав управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Томской области - старший инженер (по лицензированию).
Сотрудник, осуществляющий лицензированный контроль имеет высшее техническое образование, стаж работы в области лицензирования с октября 2015г., в рамках самостоятельной и служебной подготовки повышает квалификацию.

2.1.1. Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций государственных надзоров МЧС России

2.2.1. Лицензионный контроль.

В соответствии с полномочиями, возложенными нормативными правовыми актами Российской Федерации, управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области и его структурные подразделения выполняют следующие основные функции:

осуществление деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о лицензировании, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан;

организация и проведение проверок деятельности организаций и граждан по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований;

ведение в установленном порядке производства по делам об административных правонарушениях в области лицензируемой деятельности;

Вспомогательными (обеспечительными) функциями являются:

осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с органами государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

рассмотрение обращений и жалоб организаций и граждан;

выполнение предусмотренных законодательством административных процедур по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

осуществление контроля за соблюдением лицензионных требований и условий по видам деятельности, лицензируемым в системе МЧС России;

участие в судебных процессах по отстаиванию интересов Главного управления МЧС России по Томской области.

2.3. Разработка и согласование с органами прокуратуры ежегодного плана проведения плановых проверок

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2 - 10 настоящей статьи, а также федеральными законами, регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.

Ежегодный план разрабатывается не позднее 20 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждается руководителем (заместителем руководителя) подразделения лицензирующего органа до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного плана на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде направляется должностными лицами подразделений лицензирующего органа в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии).

Должностные лица подразделений лицензирующего органа рассматривают поступившие предложения органов прокуратуры по проектам ежегодных планов и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы.

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Федерального закона;

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.

Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по основанию, указанному в пункте 2 части 10 настоящей статьи, без направления предварительного уведомления лицензиату.

При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.

3. Проведение государственного контроля

3.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению лицензионного контроля на основании сведений, содержащихся в форме № 1-лицензирование

На территории Томской области зарегистрировано 16 юридических лиц, имеющих лицензии МЧС России на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.

За 2017 год лицензионный контроль проводился в отношении 6 юридических лиц. Результаты проведения мероприятий по контролю внесены в единый реестр проверок. 

Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, произошедших по причине нарушения лицензионных требований на территории Томской области не допущено.

Внедрение в 2017 году риск-ориентированного подхода при исполнении государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры позволит сократить количество проверок в зависимости от риска наступления неблагоприятных условий.

В целях снижения коррупционных проявлений, повышения уровня правовой грамотности и культуры безопасности жизнедеятельности населения, а также оказания помощи организациям и гражданам организовано проведение консультаций.

3.2. Статистика типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями о возможных мероприятиях по их устранению («как делать нельзя»).
Типовые нарушения обязательных требований, связанные с:

отсутствие у лицензиата зданий, помещений и сооружений в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании;

отсутствие у лицензиата необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности пожарной техники (первичных и мобильных средств пожаротушения), огнетушащих веществ, средств связи, оборудования, спецодежды, инструмента и технической документации, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям;

отсутствие специалиста, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего документ, подтверждающий получение высшего образования или среднего профессионального образования по специальности "пожарная безопасность", либо документ, подтверждающий получение иного высшего образования или среднего профессионального образования и наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе пожарно-технического профиля;

отсутствие у участвующих в действиях по тушению пожаров работников лицензиата – юридического лица, соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования (квалификации, подтвержденной документом о прохождении профессионального обучения);

отсутствие справок (заключений) о состоянии здоровья и документов, подтверждающих повышение квалификации у специалиста, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности и лиц, участвующих в действиях по тушению пожаров;

на применяемые лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности продукции, соответствие которой нормативным требованиям не подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.

Наиболее распространенными нарушениями являются:

отсутствие в штате у лицензиата работников, участвующих в действиях по тушению пожаров, профессионального образования (квалификации, подтвержденной документом о прохождении профессионального обучения) соответствующего их должностным обязанностям;

на применяемые лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности продукции, соответствие которой нормативным требованиям не подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.

Кроме того, отмечаются случаи несвоевременного переоформления лицензий при смене адресов места нахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности, а также реорганизации юридического лица.

С целью профилактики подобных случаев проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований.

При выявлении нарушений лицензионных требований применяются меры административного воздействия с последующим контролем устранения нарушений.

3.3. Комментарии о последствиях неисполнения таких требований.

Осуществление деятельности без лицензии МЧС России влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой КоАП РФ, ч. 2, ст. 14.1. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей КоАП РФ, ч. 3, ст. 14.1.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией МЧС России влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20. 

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей КоАП РФ, ч. 2 ст. 19.20.

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20.

В соответствии с уголовным Кодексом РФ осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо без такового УК РФ ст. 171.

3.4. Обзор судебной практики

Основания и результаты проведения Главным управлением МЧС России по Томской области мероприятий по контролю за деятельностью лицензиатов в области пожарной безопасности в судах не оспаривались.

3.5. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

3.6. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Действия органов государственного контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

4.1. Сведения об информировании, о порядке исполнения государственной функции посредством размещения информации

На официальном сайте Главного управления МЧС России по Томской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. На официальном сайте МЧС России размещена информация о деятельности надзорных органов, их компетенции, а также законодательные и нормативные правовые акты. Также в разделе «Законодательство» размещен перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение требований которых проверяется при проведении проверок в соответствии с компетенцией надзорных органов МЧС России.

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Сведения об информировании, о порядке исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений содержатся в разделе «Информация об услугах» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Информация в каждой вкладке организована по 4 категориям на странице: «Описание услуги», «Документы», «Контакты», «Дополнительная информация».

В категории «Описание услуги» содержится информация о том, как получить услугу, стоимость и порядок оплаты услуги, сроки оказания услуги, категории получателей, основания для оказания услуги, основания для отказа, результат оказания услуги.

В категории «Документы» содержится информация о документах, необходимых для получения услуги и о документах, предоставляемых по завершению оказания услуги.

В категории «Дополнительная информация» содержатся следующие сведения: наименование государственной процедуры; комментарии экспертов; контроль оказания услуги; права заявителя и обязанности органа власти; порядок обжалования; участвующие организации; нормативно-правовые акты.

На информационных стендах в помещениях органов государственного надзора Порядок информирования об исполнении государственной функции осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 07.06.2016 № 312 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2016 г. № 42885).

На информационных стендах в помещениях лицензирующего органа, его подразделений, размещается следующая информация:

номера телефонов для справок (консультаций) и адреса электронной почты (при наличии);

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц;

план проведения плановых проверок на текущий год (не размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг);

информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах;

текст настоящего Административного регламента с приложениями.

4.2. Сведения о консультировании по исполнению государственной функции и вопросам, входящим в компетенцию органов государственного надзора

Информирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется должностными лицами подразделений лицензирующего органа в соответствии с приказом МЧС России от 07.06.2016 № 312 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры следующими способами:

при личном приеме граждан (консультирование);

посредством почтовой связи;

посредством телефонной связи;

посредством электронной почты (при наличии).

4.3 Выводы и предложения по совершенствованию государственного контроля

В целях совершенствования деятельности государственных надзоров МЧС России целесообразно в качестве основных направлений продолжить работу, проводимую по применению риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности, при этом необходимо обратить внимание на следующие направления:

1. Рост количества консультаций по содержанию обязательных требований, а также по вопросам их соблюдения (устных, письменных, полученных через Интернет).

2. Увеличение профилактических мероприятий от общего объёма контрольно-надзорной деятельности.

3. Показатели по всем видам контрольно-надзорной деятельности публичны и доступны для граждан и предпринимательского сообщества.

4. Проведение ежеквартальных заседаний Комиссий по ликвидации излишних административных ограничений, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, заседания коллегиальных органов с рассмотрением результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, вопросов правоприменительной практики, в том числе, подготовленных разъяснений по обязательным требованиям, с размещением указанных материалов в сети Интернет, обеспечивающим обратную связь с пользователями сайта.

5. Своевременное предоставление информации о планировании проверок и результатах их проведения в Единый реестр проверок (ЕРП) с учетом требований к целостности, полноте и достоверности передаваемых данных, утвержденных в стандарте информатизации контрольно-надзорной деятельности.

6. Исключение запросов сведений у подконтрольных субъектов, если данные сведения возможно получить в электронном виде с использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
7 Включение в штат УОП и ПАСР ГУ МЧС России по Томской области дополнительно 2 штатных должностей для качественного осуществления административных процедур по предоставлению государственных услуг и осуществлению лицензионного контроля.
VII. Государственный надзор во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях, базами (сооружениями) для их стоянок, переправами, наплавными мостами на внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации.
Осуществление государственного надзора за базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов проводится в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.10.2011 № 835, Приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501 и Административным регламентом МЧС России по исполнению государственной функции по надзору во внутренних водах и в территориальном море РФ за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденным Приказом МЧС России от 18.10.2013 № 607.
Всего на территории Томской области состоит на учете 8 баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и около 20000 маломерных судов. Государственными инспекторами ГИМС в 2017 году освидетельствованы и допущены к эксплуатации все 8 баз стоянок, нарушений не выявлено.
В целях избежание административного наказания владельцем баз необходимо организовать контроль за выпуском маломерных судов, а именно:

а) проверять у судоводителя удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет с отметкой о прохождении ежегодного технического освидетельствования (осмотра);

б) проверять бортовой номер или его несоответствия записям в судовом билете;

г) проверять наличие неисправностей на судне, с которыми запрещено его пользование;

д) проверять отсутствие на судне указанных в судовом билете спасательных, противопожарных и водоотливных средств;

е) сверять нормы пассажировместимости и грузоподъемности;

ж) проверять размещения пассажиров (грузов), вызывающего опасный крен или дифферент;

з) проверять наличие на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если судно не предназначено (не приспособлено) для перевозки этих грузов или если их перевозка осуществляется совместно с пассажирами;

и) не выпускать судно, если прогнозируется опасная гидрометеообстановка на водоеме для плавания судна данного типа;

к) не выпускать судно при нахождении судоводителя в состоянии опьянения.

Контроль за пользованием маломерными судами на водных объектах


Осуществление государственного надзора на водных объектах подразделениями ГИМС проводится в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.10.2011 № 835, Административного регламента МЧС России по исполнению государственной функции по надзору во внутренних водах и в территориальном море РФ за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденного Приказом МЧС России от 18.10.2013г. № 607, а также Методического руководства по организации и осуществлению Государственной инспекцией по маломерным судам государственного и технического надзора на водных объектах, утвержденного 26.02.2008 г.  Заместителем Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном.

В 2017 году в ходе проведенных рейдов и патрулирований инспекторами ГИМС выявлено 522 нарушения (АППГ-649) уменьшение на 19,6%, выписано 2 предписания (АППГ-0) увеличение на 100%, составлено 522 протокола (АППГ-649) по следующим статьям КоАП РФ:

(Проводимые профилактические и организационные мероприятия позволили снизить количество нарушений судоводителями).
- ст. 11.10 (Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах) – 88 протоколов, из них 88 административных наказаний в виде штрафа.

Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при их высадке с судов водного транспорта либо с маломерных судов - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.

- ст. 11.8 ч.1,2 (Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления) – 294 протокола, из них 294 штрафа.

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке, либо не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения, а равно имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
- ст. 11.8.1 ч.1,2 (Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном) – 107 протоколов, из них 48 предупреждений, 59 штрафов.

Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при себе удостоверения на право управления маломерным судном - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

- ст.11.7 ч.2 (Нарушения правил плавания) – 30 протоколов, из них 24 предупреждений, 6 штрафов.

 Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков - влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.
- ст. 11.9 (Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения) – 1 протоколов, из них 1 штраф (назначен судом).

Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.
Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения - влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.

- ст. 19.22 (Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок) – 0 протоколов.

 Нарушение правил государственной регистрации строящихся судов, морских судов, судов смешанного (река - море) плавания, судов внутреннего плавания, включая маломерные суда, и прав на них либо невыполнение собственником или фрахтователем соответствующего судна в установленный законодательством Российской Федерации срок обязанности по государственной регистрации судна в одном из реестров судов Российской Федерации, если такой срок установлен, или обязанности по информированию органа, осуществившего государственную регистрацию судна, об изменении сведений, подлежащих внесению в реестр судов Российской Федерации - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

В 17 случаях к судоводителям, совершившим административные правонарушения, предусмотренные ст. 11.8.1 и 11.9 КоАП РФ применены санкции ст. 27.13 КоАП РФ (задержание маломерного судна, запрещение его эксплуатации и помещение его на специализированную (штрафную) стоянку).

Основные виды нарушений от общего количества составленных протоколов представлены на слайде.

Большинство нарушений, по которым в 2017 году составлялись протоколы, как видно из диаграммы 1, является Нарушение правил эксплуатации судов (58%) 
[image: image3.png]Bune! Hapymennii Ha BogHbIX 00bekTax B 2017 romy

~Ct. 11.8 Hapymerne " —
TIpABII SKCILTYATALIH "~
cynos
58%

Tlpyrie npasoHapymeHs,

Cr.11.7 Hapymere
npaB naar
304



от общего количества составленных протоколов, управление маломерным судном без соответствующих документов (21%), нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах (17%), нарушения правил плавания, а также управление судном лицом, не имеющим права управления (3%), иные нарушения (1%).

Напоминаю, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Анализ судебной практики

Согласно отчетных сведений контрольно-надзорной деятельности и профилактической работы за III квартал 2017 года действия и решения должностных лиц ГИМС в судебном порядке не обжаловались.

Работа, осуществляемая в рамках профилактических мероприятий

Проводимые профилактические мероприятия по контрольно-надзорной деятельности в 2017 году:

проведено совещание с руководителями баз (сооружений) для маломерных судов о требованиях, установленных к базам и порядке проведения технического освидетельствования, согласованы сроки проведения освидетельствований; 

организовано проведение акций «Месячник безопасности», «Вода – безопасная территория», «Безопасный лед», «Научись плавать» и других акций в целях предупреждения происшествий, гибели и травматизма людей на водных объектах, повышения эффективности профилактической работы с населением по правилам безопасного поведения на водоемах;

организовано взаимодействие с сотрудниками линейных отделов МВД России на транспорте, прокурорами транспортной и областной прокуратуры  с целью пресечения административных правонарушений, связанных с эксплуатацией маломерных судов, в том числе выявления судоводителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, выявления судовладельцев, осуществляющих коммерческую деятельность с использованием маломерных судов, зарегистрированных в реестре маломерных судов, по оказанию услуг по перевозке пассажиров, аренде маломерных судов и использования их в качестве водных аттракционов (катание на шлюпках, бананах, водных лыжах и т.д.); 

оказывалось содействие в обеспечении безопасности во время проведения сплавов по рекам области экспедиций, проведения спортивных соревнований по рафтингу и гребному слалому;
проведены мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей с конкурсами детских рисунков, экскурсиями и занятиями в игровой форме по мерам безопасности на воде;
проведены Дни открытых дверей во время летних каникул во всех районах области. Учащиеся смогли познакомиться с работой инспекторов ГИМС. Детям напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах, продемонстрировали средства и приемы спасания на воде.

Выводы и предложения по результатам осуществления контроля и надзора на водных объектах

Выводы и предложения по результатам осуществления государственного надзора на водных объектах представлены на слайде.

До окончания навигационного периода основные усилия в ходе проведения патрулирований направить на проведение профилактической работы с владельцами маломерных судов, занимающимися рыбной ловлей в осенний период, в части выполнения установленных требований и правил плавания на маломерных судах, а также обеспечения безопасности пассажиров, находящихся на судне.

Предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

Продолжить проведение профилактических мероприятий в рамках реализации программы профилактики нарушений обязательных требований в области безопасности людей на водных объектах в 2018 году.

VIII. Вопросы и ответы на наиболее актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности.

1. Порядок изменения критериев риска?

В соответствии с критериями вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на используемых ими объектах защиты обязательных требований:

а) объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований к категориям значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению к категориям среднего, умеренного и низкого риска соответственно при соблюдении одного из следующих условий:

создание в установленном законодательством Российской Федерации порядке подразделения пожарной охраны для защиты соответствующих объектов (за исключением добровольных пожарных формирований);

наличие в структуре юридического лица и у индивидуального предпринимателя, которые используют объект защиты, подразделения, занимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый состав которого имеет специальное пожарно-техническое образование и стаж работы в системе государственного пожарного надзора или тушения пожаров не менее 5 лет;

проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки пожарного риска) с выводом о выполнении условий соответствия указанного объекта требованиям пожарной безопасности;

отсутствие при последней плановой проверке нарушений требований пожарной безопасности;

б) объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований к категории значительного риска, подлежат отнесению к категории среднего риска в случае отсутствия на объекте защиты пожаров за последние 5 лет;

в) объекты защиты, подлежащие отнесению в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения на объекте защиты обязательных требований к категории среднего, умеренного и низкого риска, подлежат отнесению к категории значительного, среднего и умеренного риска соответственно при наличии следующих условий:

проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки пожарного риска) с выводом о невыполнении условий соответствия указанного объекта требованиям пожарной безопасности;

наличие сведений о происшедшем на объекте защиты пожаре в течение последних 5 лет;

наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя на объекте защиты в течение последних 3 лет.
2. Проведение внеплановых проверок в соответствии с «надзорными каникулами» в отношении малого и среднего риска?

С 01.01.2016 по 31.12.2018 органы государственного и муниципального контроля не могут проводить плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства.

Кроме того, в соответствии с приказом МЧС России от 12.09.2016 № 492 «О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства», проведение внеплановых выездных проверок по контролю исполнения ранее выданных предписаний в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства допускается при наличии в материалах проверки сведений об угрозе жизни и здоровью людям.

Внеплановые проверки по обращению граждан (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) проводятся только после их согласования с органом прокуратуры.

3. Могут ли служить основанием для проведения внеплановой проверки обращения и заявления, направленные в форме электронных документов?

Да. Но только, если они были направлены заявителем с использованием информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя.

4. Какое наказание ожидает руководителей баз (стоянок) за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам, а также за содержание на указанных базах (сооружениях) судов, не зарегистрированных в установленном порядке?

Статья 11.12 КоАП РФ. Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов 

Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам либо нарушение норм базирования маломерных судов, условий и технических требований безопасной эксплуатации баз (сооружений), а равно содержание на указанных базах (сооружениях) не зарегистрированных в установленном порядке маломерных судов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

5. С 1 января 2017 года вступил в силу  новый административный регламент по регистрации («Административный регламент МЧС России предоставления государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России (Приказ МЧС России от 24.06.2016 г. №339). Какие изменения вы хотели бы отметить? 

Стало обязательным несение государственного флага России, для вновь зарегистрированных маломерных судов, бортовые номера теперь идентификационные. Состоят из 11 цифр, изменился порядок снятия с учета. Теперь для снятия с учета маломерного судна с регистрационного учета необходимы подтверждающие документы. Например, договор купли-продажи. 

6. При поддаче документов на получении лицензии, в каких случаях можно получить отказ? 

3 основания для отказа в выдачи лицензии: 

1. Наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации;

2. Установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям;

3. Наличие в отношении соискателя лицензии решения об аннулировании ранее выданной лицензии.

7. Как учитываются при планировании и проведении проверок проведенная в отношении объекта защиты независимая оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (НОР)?

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» планирование проверок органами надзорной деятельности МЧС России осуществляется в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска и соответствующей данной категории риску периодичностью.

Выполнение (невыполнение) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, подтвержденные путем независимой оценки пожарного риска (далее – НОР) учитываются надзорными органами только как динамический показатель отнесения объекта защиты к определённой категории риска, позволяющий перейти в категорию более низкой (высокой) опасности в зависимости от сделанных аудитором выводов.

На основании изложенного, в случае поступления в орган надзорной деятельности НОР до утверждения ежегодного плана плановых проверок, объекту защиты присваивается более низкая (высокая) категории риска, в соответствии с которой объект защиты планируется к проведению плановой проверки, с момента окончания последней плановой проверки, ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения класса его функциональной пожарной опасности. В случае если НОР поступил в орган надзорной деятельности до утверждения ежегодного плана плановых проверок, проверка в отношении данного объекта проводится в части касающейся режимных требований пожарной безопасности.

� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








[image: image6.emf]3

1 1

5

0

1

2

3

4

5

6

Октябрьский  Ленинский  Кожевниковский Кировский

[image: image7.emf]11

4

5

2

0

2

4

6

8

10

12

Всего 

прекращено 

в отношении 

граждан

в отношении 

должностных 

лиц 

в отношении 

юридических 

лиц

[image: image8.emf]336

227

184

Постановления о назначении административных наказаний в виде 

предупреждений

в отношении граждан

в отношении должностных лиц  и 

индивидуальных 

предпринимателей

в отношении юридических лиц

_1578477897.xls
Диаграмма1

		в отношении граждан

		в отношении должностных лиц  и индивидуальных предпринимателей

		в отношении юридических лиц



Постановления о назначении административных наказаний в виде предупреждений

Постановления о назначении административных наказаний в виде предупреждений

336

227

184



Лист1

				Постановления о назначении административных наказаний в виде предупреждений

		в отношении граждан		336

		в отношении должностных лиц  и индивидуальных предпринимателей		227

		в отношении юридических лиц		184






_1578478142.xls
Диаграмма1

		Всего прекращено

		в отношении граждан

		в отношении должностных лиц

		в отношении юридических лиц



Столбец1

11

4

5

2



Лист1

				Столбец1

		Всего прекращено		11

		в отношении граждан		4

		в отношении должностных лиц		5

		в отношении юридических лиц		2






_1578478282.xls
Диаграмма1

		Октябрьский

		Ленинский

		Кожевниковский

		Кировский



Столбец1

3

1

1

5



Лист1

				Столбец1

		Октябрьский		3

		Ленинский		1

		Кожевниковский		1

		Кировский		5






_1578388975.xls
Диаграмма1

		Ст. 11.8 Нарушение правил эксплуатации судов		Ст. 11.8 Нарушение правил эксплуатации судов		Ст. 11.8 Нарушение правил эксплуатации судов

		Ст. 11.8.1 Управление судном без документов		Ст. 11.8.1 Управление судном без документов		Ст. 11.8.1 Управление судном без документов

		Ст. 11.10 Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров		Ст. 11.10 Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров		Ст. 11.10 Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров

		Ст. 11.7 Нарушение правил плавания		Ст. 11.7 Нарушение правил плавания		Ст. 11.7 Нарушение правил плавания

		Другие правонарушения		Другие правонарушения		Другие правонарушения



Виды нарушений на водных объектах в 2017 году

294

0

0

107

88

14

3



Лист1

				Виды нарушений на водных объектах в 2017 году

		Ст. 11.8 Нарушение правил эксплуатации судов		294

		Ст. 11.8.1 Управление судном без документов		107

		Ст. 11.10 Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров		88

		Ст. 11.7 Нарушение правил плавания		14

		Другие правонарушения		3






