	[image: image1.wmf]
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


PAGE  

09.12.2016
№ 3-702
город Томск

Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 

2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31 октября 2012 года № 145,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год согласно приложению к настоящему приказу.

	Начальник департамента
	М.Д. Вагина


Приложение

к приказу Департамента тарифного

регулирования Томской области

от 09.12.2016 № 3-702
Нормативы

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год
	№ п/п
	Организация
	Нормативы технологических потерь

 при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2017 год

	
	
	Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода (м3)
	Потери тепловой энергии, Гкал
	Расход электро-энергии, тыс.кВт*ч

	1
	Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартеплосети» (ИНН 7003004207)
	Теплоноситель - вода

	
	
	3 397,0
	2 404,5
	-

	2
	Муниципальное унитарное предприятие «Пламя» 

(ИНН 7007011269)
	Теплоноситель - вода

	
	
	7 857,8
	9 548,0
	-

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Бакчартепло» 
(ИНН 7003005391)
	Теплоноситель - вода

	
	
	1 285,8
	898,1
	-

	4
	Закрытое акционерное общество «Карьероуправление»
(котельная мкр. «Северный»)

(ИНН 7018046802)
	Теплоноситель - вода

	
	
	4 597,6
	1 522,0
	-



[image: image1.wmf]_965486695.doc


�












